附件1

泉州市司法行政系统安全隐患清单

填报单位： 填报时间： \*月\*日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患单位名称 | 具体问题 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改情况 | 销号情况 | 备注 |
|  | \*\*\*酒店有限公司 | 1.排烟管道未定期清洗；2.未委托第三方对消防设施进行维护保养；3.明火施工未落实审批制度和现场监护。 | \*\*\* | 2月28日前 | 1.已聘请专业公司对厨房油烟管道进行清洗，并建立每季度清洗制度。2.已委托\*\*公司对消防设施进行定期维护保养。3.已督促制定动火审批制度，并落实。 | 正在整改/已整改销号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |