泉司办〔2024〕9号

泉州市司法局办公室关于进一步做好法律服务机构岁末年初安全生产工作的通知

市局直属事业单位，市律师协会、公证协会、司法鉴定人协会，市直属法律服务机构：

为认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神，贯彻落实各级工作部署，紧密结合节日特点，深入排查防控各类消防安全风险隐患，坚决遏制群死群伤及有重大影响的火灾事故发生，为群众平安过节创造良好的消防安全环境。现就有关事项通知如下：

一、抓好学习教育 
各单位要在本行业本机构，深入组织学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,认真学习国务院安委会关于安全生产十五条措施和省、市具体措施，以及关于进一步做好岁末年初安全防范工作的系列部署要求等，深刻分析和吸取近期国内多起重特大生产安全事故教训，学习《泉州市消防安全委员会办公室关于开展消防安全集中除患攻坚大整治行动的公告》等文件（见附件2、3），自觉增强安全生产责任意识，确保安全生产责任意识入脑入心。

二、抓好自查自纠 
各单位要按照“三个必须”原则，全面推动落实主体责任。要紧扣“岁末年初”、“春节”等重要节点，围绕引发火灾的电源、火源、可燃物，以及造成蔓延扩大和人员伤亡的防火分隔、安全疏散、消防设施等，开展“风险自知、安全自查、隐患自改”活动，严禁遮挡、锁闭安全出口，严禁堵塞、占用疏散通道、消防车道，坚决纠治违规住人、私拉乱接、占用堵塞安全出口、电动自行车违规停放充电等行为，持续深入开展安全隐患大排查大整治活动，深严细实抓好隐患排查，加强安全风险防控和隐患排查治理各项责任措施落实。各单位要在节前组织开展一次全面检查，形成安全隐患问题清单。

三、抓好问题整改

各单位要针对排查出的安全隐患，制定整改措施，落实责任到人，明确整改期限，所有隐患原则上要在节前清零，规范安全用火用电用气行为，有效提升安全隐患整治消除成效，有效防范化解各类安全风险，切实把问题解决在萌芽之时、成灾之前。各单位要建立常态化全员消防培训制度，落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求，全面提升员工消防安全意识，提高火灾自防自救能力。各单位要主动公开消防安全责任人、管理人及其职责，落实有效防范措施。

四、抓好责任落实

各单位要落实好安全生产主体责任，加强队伍值班值守。一是提高安全管理能力，落实法律服务机构安全生产主体责任，强化法定代表人、机构负责人的第一责任人法定责任。二是认真开展安全风险评估和危害辨识，建立完善安全风险防控体系，落实风险防控措施，实现可防可控。三是建立完善隐患排查治理体系，落实风险管控和隐患排查治理工作，做到自查自改自报，实现动态分析，防止漏管失控。四是加强安全生产管理制度建设，自觉接受监督，并长期贯彻执行。

市局将于节前组织人员对各单位开展安全生产检查，请各单位立即着手开展自查，于2月5日前将自查自改登记表（附件1）报送至市局公共法律服务科电子邮箱（qzsfjggk@163.com）。联系人：苏荣松，电话：28380671。

附件：1.单位消防安全集中除患攻坚大整治行动自查自改登

       记表

     2.泉州市消防安全委员会办公室关于开展消防安全集

       中除患攻坚大整治行动的公告

     3.泉州市消防安全委员会办公室关于转发防范电动自

       行车棚火灾事故七项措施的通知
                         泉州市司法局办公室

                           2024年1月30日

附件1

单位消防安全集中除患攻坚大整治行动

自查自改登记表

单位名称（盖章）：                      审核人（签字）：               填报日期：
	单位

名称
	　
	场所

性质
	　
	消防安全
责任人
	　
	排查人
	　

	单位

地址
	　
	单位基本情况（规模、人数等）
	　
	联系电话
	　
	排查时间
	　

	隐患类别
	隐患位置（如：所在建筑名称及具体位置等）
	隐患数量及具体情况
	整改情况
（措施、资金、应急预案等）
	看护

措施
	整改

责任人
	整改时限及进度

	检查

重点
	检查方向
	
	
	
	
	
	

	违法违规施工作业和生产经营
	1.未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。
2.违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。
3.动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。
4.施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。
5.设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安全疏散条件不足
	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。
2.安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。
3.应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。
4.未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。
5.多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	违规设置防盗网和广告牌
	1.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。
2.人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	防火分隔
	未按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能；电缆井、管道井等防火封堵不严密；混合生产经营场所内违规设置员工宿舍。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	消防设施设备
	未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能。
	　
	　
	
	　
　
	　
	　
	　

	三合一
	生产（仓储）、经营场所违规住人或防火分隔不到位。
	　
	　
	
	　
　
	　
	　
	　


附件2

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
附件3

泉州市消防安全委员会办公室关于转发

防范电动自行车棚火灾事故七项措施的通知

泉消安委办〔2023〕43号
各县(市、区)消安委办，泉州开发区和泉州台商投资区消安委办，市消安委有关成员单位：

为进一步加强电动车全链条安全监管，现将《福建省消防安全 委员会办公室关于转发防范电动自行车棚火灾事故七项措施的通 知》(闽消安委办〔2023〕43号)转发给你们，请结合以下意见，抓好贯彻落实：

一、要加大宣贯力度。各有关单位要充分利用广播、电视、报刊、互联网等媒介，认真组织宣贯《防范电动自行车棚火灾事故七项措施》。要将七项措施纳入基层消防工作、物业管理培训内容，提高知晓率、普及率。

二、要推动改造落地。各有关单位在电动自行车棚建设改造 中要合理选址，严格按照七项措施要求加强消防安全管理和防火 改造。要加强电动自行车棚常态化管理，督促电动自行车棚的建设、管理或业主单位落实防火巡查制度。

三、要加强警示教育。据统计，2023年我市共发生电动自行 车火灾事故158 起，火灾风险仍然较高。各有关单位要用身边的 电动自行车火灾案例警示群众，从生产、销售、维修、使用等多环节加强电动自行车火灾危害性宣传，切实提升火灾防范意识。

                       泉州市消防安全委员会办公室
                     2023年12月11日
福建省消防安全委员会办公室关于转发

《防范电动自行车棚火灾事故七项措施》的通知

闽消安委办〔2023〕43号

各设区市和平潭综合实验区消防安全委员会，省消防安全委员会各成员单位：

为深刻吸取电动自行车棚火灾事故教训，国家消防救援局研 究制定了《防范电动自行车棚火灾事故七项措施》(试行),现 转发你们，请结合新修订《福建省消防条例》,充分利用广播、 电视、报刊、互联网等媒介，认真组织宣贯《防范电动自行车棚 火灾事故七项措施》,指导按照本措施要求加强电动自行车棚消 防安全管理和防火改造。同时，加大对电动自行车火灾事故风险 的社会面宣传教育，加大对典型事故和火灾案例的曝光力度和频 率，经常性组织开展消防法律、法规和消防安全常识宣传教育，提升群众消防安全素质，有效遏制电动自行车棚火灾事故发生。

                   福建省消防安全委员会办公室

                        2023年12月4日

防范电动自行车棚火灾事故七项措施

(试行)

本措施中的电动自行车棚是指设置在室外露天场地、为电动自行车提供集中停放和充电功能的构(建)筑物。电动自行车棚应按照本措施要求加强消防安全管理和防火改造，其设计施工应当符合现行消防法律法规和消防技术标准的相关要求。

一、合理选址建造。电动自行车棚不得与甲、乙类火灾危险性厂房、仓库、文物保护建筑贴邻或组合建造，不得占用建筑的防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，不得影响建筑室内外消防设施、安全疏散设施的正常使用。

二、保持安全距离。电动自行车棚的凸出场地外缘(含防风雨棚)应与相邻建筑的外墙之间保持一定的安全距离，不得毗邻建筑的外墙门、窗、洞口等开口部位及安全出口。确有困难需贴邻建造的，应贴邻不燃性且一定范围内无门、窗、洞孔的防火墙或采取可靠的防火分隔措施，减少火势向建筑蔓延的风险。

三、 车辆分组管理。 电动自行车棚内的停车位应分组布置， 根据地区实际确定每组长度或停车位数量，实行划线和分隔管理。组之间应设置一定的防火间距，或采用修筑矮墙、设置耐火极限不低于1.00h 的隔板进行防火分隔。车棚应使用不燃、难燃 材料，不得使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等燃烧性能低于A 级的材料作为隔离保温材料或作为夹芯彩钢板芯材搭建。

 四、严格电气安全。电动自行车棚应安装具有定时充电、自 动断电、故障报警等功能的智能充电设施。车棚内充电线路、照 明线路应分路设置并穿管保护，充电设施、插座、配线箱、线缆 等严禁敷设在易燃可燃物上，严禁使用大功率照明灯具，严禁私接电线“飞线充电”。

五、完善消防设施。电动自行车棚可以根据环境条件、占地面积等因素和实际需求，因地制宜设置火灾自动报警器、室外消火栓等设施，配置灭火器、灭火毯和快速移车装置等器材。组建电动自行车火灾快速处置志愿消防组织，完善应急处置预案，规范处置程序，加强日常演练，做到一旦发生火灾能够灭早、灭小、灭初期。

六、加强监测预警。具有一定规模的电动自行车棚应当安装具有自动识别、预警功能的24小时视频监控系统，图像能在消防控制室、值班室实时显示和存储。鼓励安装电气火灾监控系统，实现电气火灾自动监测预警。

七、强化日常管理。电动自行车棚的建设、管理或业主单位应当每日组织开展防火巡查、夜间巡查，每月对车棚的充电设施、消防设施等设施设备开展一次检查，及时通知专业人员维修、维护。对电动自行车占堵消防通道、安全出口、私接电线充电、长时间过度充电等行为及时进行劝阻，及时清理久放不用的“僵尸” 车辆。利用社区宣传栏、楼宇电视、户外大屏等载体，常态化开展电动自行车火灾案例警示性宣传和消防安全科普教育。

	泉州市司法局办公室                      2024年1月30日印发


PAGE  
—5—


